|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые и прочие показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «УК» «Серебряный бор» | | | | | | | |
| № | Целевые показатели | Едизм. | Средние показаели | Лучшие мировые показатели | 2017 г | 2018 г | 2019 г |
|  | Целевые показатели в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обьем выработки воды | Тыс.м3 |  |  | 7,658 | 42,749 | 105,434 |
| 1.2 | Обьем отпуска  Воды в сеть | Тыс.м3 |  |  | 7,453 | 41,617 | 102,643 |
| 1.3 | Расход электроэнергии на технологические нужды | Т.квт.час |  |  | 17,32 | 67,86 | 167,36 |
| 1.4 | Полезный отпуск товара и услуг | Тыс.м3 |  |  | 5,46 | 31,34 | 77,30 |
| 1.5 | Обьем реализации товаров | Тыс.м3 |  |  | 5,02 | 23,53 | 72,82 |
| 1.6 | Оббьем потери воды при транспортировке | Тыс.м3 |  |  | 2,14 | 11,10 | 25,34 |
| 1.7 | Расход электроэнергии на хозяйственные нужды | Т.квт.час |  |  | 0,15 | 0,88 | 2,17 |
| 1.8 | Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем обьеме используемых осветительных устройств | % |  |  | 1,1 | 1,96 | 8,05 |
|  | ИТОГО Расход электроэнергии по регулируемому виду деятельности | Т.квт.час |  |  | 17,47 | 68,74 | 169,54 |
| 2 | Целевые показатели в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обьем отведенных сточных вод | Тыс.м3 |  |  | 3,37 | 19,13 | 47,19 |
| 2.2 | Обьем реализации товаров, услуг | Тыс.м3 |  |  | 3,17 | 18,62 | 45,92 |
| 2.3 | Расход электроэнергии на технологические нужды | Т.квт.час |  |  | 7,91 | 45,77 | 112,87 |
| 2.4 | Расход электроэнергии на хозяйственные нужды | Т.квт.час |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Доля использованияосветительных устройств с использованием светодиодов в общем обьеме используемых осветительных устройств | % |  |  | 1,1 | 1,96 | 8,05 |
|  | ИТОГО Расход электроэнергии по регулируемому виду деятельности | Т.квт.час |  |  | 7,91 | 45,77 | 112,87 |

Исполнитель: Ткаченко С.Г.